## Sheet1
№ | * | Время | Наименование события | Статус | Качество | Качество времени | Пользователь | Значение | Ед. изм.
17887 |  | 2026-06-16 20:01 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17888 |  | 2026-06-16 20:01 | Внеш.откл. от УРОВ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17889 |  | 2026-06-16 20:01 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17890 |  | 2026-06-16 20:01 | Слот M8. ДВ13. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17891 |  | 2026-06-16 20:01 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17892 |  | 2026-06-16 20:01 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17893 |  | 2026-06-16 20:01 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17894 |  | 2026-06-16 20:02 | Внеш.откл. от УРОВ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17895 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M8. ДВ13. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17896 |  | 2026-06-16 20:02 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17897 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17898 |  | 2026-06-16 20:02 | Выс.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17899 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17900 |  | 2026-06-16 20:02 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17901 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17902 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17903 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17904 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17905 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17906 |  | 2026-06-16 20:02 | Выс.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17907 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17908 |  | 2026-06-16 20:02 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17909 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17910 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17911 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17912 |  | 2026-06-16 20:02 | Выс.ур.масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17913 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17914 |  | 2026-06-16 20:02 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17915 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17916 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17917 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17918 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17919 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17920 |  | 2026-06-16 20:02 | Выс.ур.масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17921 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17922 |  | 2026-06-16 20:02 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17923 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17924 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17925 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17926 |  | 2026-06-16 20:02 | Низк.ур.масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17927 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17928 |  | 2026-06-16 20:02 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17929 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17930 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17931 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17932 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17933 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17934 |  | 2026-06-16 20:02 | Низк.ур.масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17935 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17936 |  | 2026-06-16 20:02 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17937 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17938 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17939 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17940 |  | 2026-06-16 20:02 | Низк. t масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17941 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17942 |  | 2026-06-16 20:02 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17943 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17944 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17945 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17946 |  | 2026-06-16 20:02 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17947 |  | 2026-06-16 20:02 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17948 |  | 2026-06-16 20:03 | Низк. t масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17949 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17950 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17951 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17952 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17953 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17954 |  | 2026-06-16 20:03 | Отказ сист.охл. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17955 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17956 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17957 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17958 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17959 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17960 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17961 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17962 |  | 2026-06-16 20:03 | Отказ сист.охл. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17963 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17964 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17965 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17966 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17967 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17968 |  | 2026-06-16 20:03 | Неиспр. сист. охл. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17969 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17970 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17971 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17972 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17973 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17974 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17975 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17976 |  | 2026-06-16 20:03 | Неиспр. сист. охл. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17977 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17978 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17979 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17980 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17981 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17982 |  | 2026-06-16 20:03 | Низк.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17983 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17984 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17985 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17986 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17987 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17988 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17989 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17990 |  | 2026-06-16 20:03 | Низк.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17991 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17992 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17993 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17994 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17995 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17996 |  | 2026-06-16 20:03 | Сраб.пред.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17997 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ9. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17998 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17999 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18000 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18001 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18002 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18003 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18004 |  | 2026-06-16 20:03 | Сраб.пред.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18005 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ9. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18006 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18007 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18008 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18009 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18010 |  | 2026-06-16 20:03 | Сраб.отсеч.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18011 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ10. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18012 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18013 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18014 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18015 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18016 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18017 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18018 |  | 2026-06-16 20:03 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18019 |  | 2026-06-16 20:03 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18020 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18021 |  | 2026-06-16 20:03 | Выс.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18022 |  | 2026-06-16 20:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18023 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18024 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18025 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18026 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18027 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18028 |  | 2026-06-16 20:03 | Низк. t масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18029 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18030 |  | 2026-06-16 20:03 | Выс.ур.масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18031 |  | 2026-06-16 20:03 | Низк.ур.масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18032 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18033 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18034 |  | 2026-06-16 20:03 | Отказ сист.охл. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18035 |  | 2026-06-16 20:03 | Неиспр. сист. охл. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18036 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18037 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18038 |  | 2026-06-16 20:03 | Низк.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18039 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18040 |  | 2026-06-16 20:03 | Сраб.пред.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18041 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M8. ДВ9. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18042 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18043 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18044 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18045 |  | 2026-06-16 20:03 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18046 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18047 |  | 2026-06-16 20:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18048 |  | 2026-06-16 20:04 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18049 |  | 2026-06-16 20:04 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18050 |  | 2026-06-16 20:04 | Выс.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18051 |  | 2026-06-16 20:04 | Низк.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18052 |  | 2026-06-16 20:04 | Выс.ур.масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18053 |  | 2026-06-16 20:04 | Низк.ур.масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18054 |  | 2026-06-16 20:04 | Низк. t масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18055 |  | 2026-06-16 20:04 | Сраб.пред.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18056 |  | 2026-06-16 20:04 | Сраб.отсеч.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18057 |  | 2026-06-16 20:04 | Отказ сист.охл. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18058 |  | 2026-06-16 20:04 | Неиспр. сист. охл. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18059 |  | 2026-06-16 20:04 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18060 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18061 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18062 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18063 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18064 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18065 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18066 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18067 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18068 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ9. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18069 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ10. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18070 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18071 |  | 2026-06-16 20:04 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18072 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18073 |  | 2026-06-16 20:04 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18074 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18075 |  | 2026-06-16 20:04 | Выс.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18076 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18077 |  | 2026-06-16 20:04 | Выс.ур.масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18078 |  | 2026-06-16 20:04 | Низк. t масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18079 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18080 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18081 |  | 2026-06-16 20:04 | Низк.ур.масла РПН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18082 |  | 2026-06-16 20:04 | Отказ сист.охл. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18083 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18084 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18085 |  | 2026-06-16 20:04 | Низк.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18086 |  | 2026-06-16 20:04 | Сраб.пред.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18087 |  | 2026-06-16 20:04 | Неиспр. сист. охл. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18088 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18089 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18090 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ9. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18091 |  | 2026-06-16 20:04 | Сраб.отсеч.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18092 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ10. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18093 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18094 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ11. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18095 |  | 2026-06-16 20:04 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18096 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18097 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18098 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18099 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18100 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18101 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18102 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18103 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18104 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ11. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18105 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18106 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18107 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18108 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18109 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18110 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ12. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18111 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18112 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18113 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18114 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18115 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18116 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18117 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18118 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ12. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18119 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18120 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18121 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18122 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18123 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от УРОВ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18124 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ13. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18125 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18126 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18127 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18128 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18129 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18130 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18131 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от УРОВ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18132 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ13. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18133 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18134 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18135 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18136 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18137 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от УРОВ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18138 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ14. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18139 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18140 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18141 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18142 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18143 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18144 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18145 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от УРОВ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18146 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ14. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18147 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18148 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18149 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18150 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18151 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от СО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18152 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M9. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18153 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18154 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18155 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18156 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18157 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18158 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18159 |  | 2026-06-16 20:04 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18160 |  | 2026-06-16 20:04 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18161 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18162 |  | 2026-06-16 20:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18163 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18164 |  | 2026-06-16 20:04 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18165 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18166 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18167 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18168 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ11. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18169 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18170 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ12. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18171 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от УРОВ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18172 |  | 2026-06-16 20:04 | Внеш.откл. от УРОВ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18173 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ13. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18174 |  | 2026-06-16 20:04 | Слот M8. ДВ14. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18175 |  | 2026-06-16 20:05 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18176 |  | 2026-06-16 20:05 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18177 |  | 2026-06-16 20:05 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18178 |  | 2026-06-16 20:05 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18179 |  | 2026-06-16 20:05 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18180 |  | 2026-06-16 20:05 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18181 |  | 2026-06-16 20:05 | Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18182 |  | 2026-06-16 20:05 | Неисправность ОЗУ DSP1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18183 |  | 2026-06-16 20:05 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18184 |  | 2026-06-16 20:05 | Статус сигнализации "Неисправность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1