## Sheet1
№ | * | Время | Наименование события | Статус | Качество | Качество времени | Пользователь | Значение | Ед. изм.
16817 |  | 2026-06-16 16:53 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16818 |  | 2026-06-16 16:53 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16819 |  | 2026-06-16 16:53 | Сраб.отсеч.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16820 |  | 2026-06-16 16:53 | ДВ: ОВ ЛО ТС |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16821 |  | 2026-06-16 16:53 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16822 |  | 2026-06-16 16:53 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16823 |  | 2026-06-16 16:53 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16824 |  | 2026-06-16 16:53 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16825 |  | 2026-06-16 16:53 | ЛО ТС / ЛО ОК: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16826 |  | 2026-06-16 16:53 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16827 |  | 2026-06-16 16:53 | ЛО ТС / ЛО ОК: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16828 |  | 2026-06-16 16:53 | ЛО ТС / ЛО ОК: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16829 |  | 2026-06-16 16:53 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16830 |  | 2026-06-16 16:53 | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16831 |  | 2026-06-16 16:53 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16832 |  | 2026-06-16 16:53 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16833 |  | 2026-06-16 16:53 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16834 |  | 2026-06-16 16:53 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16835 |  | 2026-06-16 16:53 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16836 |  | 2026-06-16 16:53 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16837 |  | 2026-06-16 16:53 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16838 |  | 2026-06-16 16:53 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16839 |  | 2026-06-16 16:54 | ДВ: ОВ ЛО ТС |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16840 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16841 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16842 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16843 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16844 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16845 |  | 2026-06-16 16:54 | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16846 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16847 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16848 |  | 2026-06-16 16:54 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16849 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16850 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16851 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16852 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16853 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16854 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16855 |  | 2026-06-16 16:54 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16856 |  | 2026-06-16 16:54 | Сраб.отсеч.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16857 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16858 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16859 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16860 |  | 2026-06-16 16:54 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16861 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16862 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16863 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16864 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16865 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16866 |  | 2026-06-16 16:54 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16867 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16868 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16869 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16870 |  | 2026-06-16 16:54 | Сраб.отсеч.клапана |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16871 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16872 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16873 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16874 |  | 2026-06-16 16:54 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16875 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16876 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16877 |  | 2026-06-16 16:54 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16878 |  | 2026-06-16 16:54 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16879 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16880 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16881 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16882 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16883 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16884 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16885 |  | 2026-06-16 16:54 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16886 |  | 2026-06-16 16:54 | ДВ: ЛО ОК на сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16887 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16888 |  | 2026-06-16 16:54 | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16889 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16890 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16891 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16892 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16893 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16894 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16895 |  | 2026-06-16 16:54 | ДВ: ОВ ЛО ОК |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16896 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16897 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16898 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16899 |  | 2026-06-16 16:54 | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16900 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16901 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16902 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16903 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16904 |  | 2026-06-16 16:54 | ДВ: ОВ ЛО ОК |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16905 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16906 |  | 2026-06-16 16:54 | ДВ: ОВ ЛО ТС |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16907 |  | 2026-06-16 16:54 | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16908 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16909 |  | 2026-06-16 16:54 | ДВ: ЛО ОК на сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16910 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16911 |  | 2026-06-16 16:54 | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16912 |  | 2026-06-16 16:54 | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16913 |  | 2026-06-16 16:54 | ДВ: ОВ ЛО ТС |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16914 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16915 |  | 2026-06-16 16:54 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16916 |  | 2026-06-16 16:54 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16917 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16918 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16919 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16920 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16921 |  | 2026-06-16 16:54 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16922 |  | 2026-06-16 16:54 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16923 |  | 2026-06-16 16:54 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16924 |  | 2026-06-16 16:54 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16925 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16926 |  | 2026-06-16 16:54 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16927 |  | 2026-06-16 16:54 | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16928 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16929 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16930 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16931 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16932 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО ТС / ЛО ОК: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16933 |  | 2026-06-16 16:55 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16934 |  | 2026-06-16 16:55 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16935 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16936 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16937 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16938 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16939 |  | 2026-06-16 16:55 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16940 |  | 2026-06-16 16:55 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16941 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16942 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16943 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16944 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16945 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16946 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16947 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16948 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО ТС / ЛО ОК: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16949 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16950 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16951 |  | 2026-06-16 16:55 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16952 |  | 2026-06-16 16:55 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16953 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16954 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16955 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16956 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16957 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО ТС / ЛО ОК: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16958 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО ТС / ЛО ОК: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16959 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16960 |  | 2026-06-16 16:55 | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16961 |  | 2026-06-16 16:55 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16962 |  | 2026-06-16 16:55 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16963 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16964 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16965 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16966 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16967 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16968 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16969 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16970 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16971 |  | 2026-06-16 16:55 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0