## SGF_Parameters
TOVCTOC_1_HVPTOC1_EnaDis | TOVCTOC_1_PTOC1_EnaDis | TOVCTOC_1_PTOC2_EnaDis | LVARCTOC_1_PTOC1_EnaDis | LTCBLKTOC_1_PTOC1_EnaDis | STRTPALC_1_HVPTOC1_EnaDis | STRTPALC_1_LVPTOC1_EnaDis | STRTPALC_1_LVPTOC2_EnaDis | TPALC_1_HVPTOC1_EnaDis | TPALC_1_LVPTOC1_EnaDis | TPALC_1_LVPTOC2_EnaDis | EQPALC_1_PALC1_EnaDis | EQPALC_1_PALC1_CurrCtrlEna | EQPALC_1_PALC1_OilTmpCtrlEna | TPRMOFFLVLGC_1_PTRC1_EnaDis | TPRMOFFLVLGC_1_RBRE1_EnaDis | Номинальный ток входа ВН | Номинальный ток входа НН1 | Номинальный ток входа НН2
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5

## Settings
TOVCTOC_1_HVPTOC1_Top | TOVCTOC_1_HVPTOC1_Iop | TOVCTOC_1_PTOC1_Top | TOVCTOC_1_PTOC1_Iop | TOVCTOC_1_PTOC2_Top | TOVCTOC_1_PTOC2_Iop | LVARCTOC_1_PTOC1_Iop | LTCBLKTOC_1_PTOC1_Iop | STRTPALC_1_HVPTOC1_Iop | STRTPALC_1_LVPTOC1_Iop | STRTPALC_1_LVPTOC2_Iop | TPALC_1_HVPTOC1_Iop | TPALC_1_LVPTOC1_Iop | TPALC_1_LVPTOC2_Iop | EQPALC_1_PALC1_Top
1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1

## Inputs
IA | IB | IC | IA1 | IB1 | IC1 | DI_ControllerDisable | DI_TOVCTOC | DI_TOVCTOC_HVPTOC1 | DI_TOVCTOC_Sign | DI_TOVCTOC_LVPTOC1 | DI_TOVCTOC_LVPTOC2 | DI_LVARCTOC | DI_LTCBLKTOC | DI_STRTPALC | DI_STRTPALC_HVPTOC1 | DI_STRTPALC_LVPTOC1 | DI_STRTPALC_LVPTOC2 | DI_TPALC | DI_TPALC_HVPTOC1 | DI_TPALC_LVPTOC1 | DI_TPALC_LVPTOC2 | DI_EQPALC | DI_EQPALC_Sign | FailCoolSys | AlcOilTmp | DI_TPRMOFFLVLGC | DI_TJNTPTRC | DI_JNTRBRE
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Outputs
TOVCTOC_1_HVPTOC1_FuncEnabled | TOVCTOC_1_HVPTOC1_FuncOperDisabled | TOVCTOC_1_HVPTOC1_Str | TOVCTOC_1_HVPTOC1_DE_I | TOVCTOC_1_HVPTOC1_Op | TOVCTOC_1_HVPTOC1_OpOnTrip | TOVCTOC_1_PTOC1_FuncEnabled | TOVCTOC_1_PTOC1_FuncOperDisabled | TOVCTOC_1_PTOC1_Str | TOVCTOC_1_PTOC1_DE_I | TOVCTOC_1_PTOC1_Op | TOVCTOC_1_PTOC1_OpOnTrip | TOVCTOC_1_PTOC2_FuncEnabled | TOVCTOC_1_PTOC2_FuncOperDisabled | TOVCTOC_1_PTOC2_Str | TOVCTOC_1_PTOC2_DE_I | TOVCTOC_1_PTOC2_Op | TOVCTOC_1_PTOC2_OpOnTrip | TOVCTOC_1_TOVCTOC_Op | LVARCTOC_1_PTOC1_FuncEnabled | LVARCTOC_1_PTOC1_FuncOperDisabled | LVARCTOC_1_PTOC1_Str | LVARCTOC_1_PTOC1_DE_I | LTCBLKTOC_1_PTOC1_FuncEnabled | LTCBLKTOC_1_PTOC1_FuncOperDisabled | LTCBLKTOC_1_PTOC1_Str | LTCBLKTOC_1_PTOC1_DE_I | STRTPALC_1_HVPTOC1_FuncEnabled | STRTPALC_1_HVPTOC1_FuncOperDisabled | STRTPALC_1_HVPTOC1_Str | STRTPALC_1_HVPTOC1_DE_I | STRTPALC_1_LVPTOC1_FuncEnabled | STRTPALC_1_LVPTOC1_FuncOperDisabled | STRTPALC_1_LVPTOC1_Str | STRTPALC_1_LVPTOC1_DE_I | STRTPALC_1_LVPTOC2_FuncEnabled | STRTPALC_1_LVPTOC2_FuncOperDisabled | STRTPALC_1_LVPTOC2_Str | STRTPALC_1_LVPTOC2_DE_I | STRTPALC_1_PTOC1_Str | STRTPALC_1_PTOC1_FuncEnabled | TPALC_1_HVPTOC1_FuncEnabled | TPALC_1_HVPTOC1_FuncOperDisabled | TPALC_1_HVPTOC1_Str | TPALC_1_HVPTOC1_DE_I | TPALC_1_LVPTOC1_FuncEnabled | TPALC_1_LVPTOC1_FuncOperDisabled | TPALC_1_LVPTOC1_Str | TPALC_1_LVPTOC1_DE_I | TPALC_1_LVPTOC2_FuncEnabled | TPALC_1_LVPTOC2_FuncOperDisabled | TPALC_1_LVPTOC2_Str | TPALC_1_LVPTOC2_DE_I | TPALC_1_PTOC1_Str | TPALC_1_PTOC1_FuncEnabled | EQPALC_1_PALC1_FuncEnabled | EQPALC_1_PALC1_FuncOperDisabled | EQPALC_1_PALC1_Str | EQPALC_1_PALC1_OpOnSignal | EQPALC_1_PALC1_Op | TPRMOFFLVLGC_1_PTRC1_FuncEnabled | TPRMOFFLVLGC_1_PTRC1_FuncOperDisabled | pusk_ptrc1_tprmofflvlgc | TPRMOFFLVLGC_1_PTRC1_Op | TPRMOFFLVLGC_1_RBRE1_FuncEnabled | TPRMOFFLVLGC_1_RBRE1_FuncOperDisabled | TPRMOFFLVLGC_1_RBRE1_BlkOp | DZT2_LVALH_1_CALH1_Alarm
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1