## SGF_Parameters
SGF1_hvptoc1_tovctoc | SGF1_ptoc1_tovctoc | SGF1_ptoc2_tovctoc | SGF1_ptoc1_lvarctoc | SGF1_ptoc1_ltcblktoc | SGF1_hvptoc1_strtpalc | SGF1_lvptoc1_strtpalc | SGF1_lvptoc2_strtpalc | SGF1_hvptoc1_tpalc | SGF1_lvptoc1_tpalc | SGF1_lvptoc2_tpalc | SGF1_palc1_eqpalc | SGF2_palc1_eqpalc | SGF3_palc1_eqpalc | SGF1_ptrc1_tprmofflvlgc | SGF1_rbre1_tprmofflvlgc | Номинальный ток входа ВН | Номинальный ток входа НН1 | Номинальный ток входа НН2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5

## Settings
T1_hvptoc1_tovctoc | Iset_hvptoc1_tovctoc | T1_ptoc1_tovctoc | Iset_ptoc1_tovctoc | T1_ptoc2_tovctoc | Iset_ptoc2_tovctoc | Iset_ptoc1_lvarctoc | Iset_ptoc1_ltcblktoc | Iset_hvptoc1_strtpalc | Iset_lvptoc1_strtpalc | Iset_lvptoc2_strtpalc | Iset_hvptoc1_tpalc | Iset_lvptoc1_tpalc | Iset_lvptoc2_tpalc | T1_palc1_eqpalc
1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1

## Inputs
IA | IB | IC | IA1 | IB1 | IC1 | VYVOD | OV_tovctoc | OV_hvptoc1_tovctoc | NaOtkl_tovctoc | OV_ptoc1_tovctoc | OV_ptoc2_tovctoc | OV_ptoc1_lvarctoc | OV_ptoc1_ltcblktoc | OV_strpalc | OV_hvptoc1_strpalc | OV_lvptoc1_strpalc | OV_lvptoc2_strpalc | OV_tpalc | OV_hvptoc1_tpalc | OV_lvptoc1_tpalc | OV_lvptoc2_tpalc | OV_eqpalc | NaSign_eqpalc | otkaz_so | t_masla_zpo | OV_tprmofflvlgc | OV_ptrc1_tprmofflvlgc | OV_rbre1_tprmofflvlgc
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Outputs
vvod_hvptoc1_tovctoc | oper_vyvod_hvptoc1_tovctoc | pusk_hvptoc1_tovctoc | io_hvptoc1_tovctoc | srab_hvptoc1_tovctoc | srabotkl_hvptoc1_tovctoc | vvod_ptoc1_tovctoc | oper_vyvod_ptoc1_tovctoc | pusk_ptoc1_tovctoc | io_ptoc1_tovctoc | srab_ptoc1_tovctoc | srabotkl_ptoc1_tovctoc | vvod_ptoc2_tovctoc | oper_vyvod_ptoc2_tovctoc | pusk_ptoc2_tovctoc | io_ptoc2_tovctoc | srab_ptoc2_tovctoc | srabotkl_ptoc2_tovctoc | srab_tovctoc | vvod_ptoc1_lvarctoc | oper_vyvod_ptoc1_lvarctoc | pusk_ptoc1_lvarctoc | io_ptoc1_lvarctoc | vvod_ptoc1_ltcblktoc | oper_vyvod_ptoc1_ltcblktoc | pusk_ptoc1_ltcblktoc | io_ptoc1_ltcblktoc | vvod_hvptoc1_strpalc | oper_vyvod_hvptoc1_strpalc | pusk_hvptoc1_strpalc | io_hvptoc1_strpalc | vvod_lvptoc1_strpalc | oper_vyvod_lvptoc1_strpalc | pusk_lvptoc1_strpalc | io_lvptoc1_strpalc | vvod_lvptoc2_strpalc | oper_vyvod_lvptoc2_strpalc | pusk_lvptoc2_strpalc | io_lvptoc2_strpalc | pusk_strpalc | vvod_strpalc | vvod_hvptoc1_tpalc | oper_vyvod_hvptoc1_tpalc | pusk_hvptoc1_tpalc | io_hvptoc1_tpalc | vvod_lvptoc1_tpalc | oper_vyvod_lvptoc1_tpalc | pusk_lvptoc1_tpalc | io_lvptoc1_tpalc | vvod_lvptoc2_tpalc | oper_vyvod_lvptoc2_tpalc | pusk_lvptoc2_tpalc | io_lvptoc2_tpalc | pusk_tpalc | vvod_tpalc | vvod_lvoileqpalc_eqpalc | oper_vyvod_lvoileqpalc_eqpalc | pusk_lvoileqpalc_eqpalc | srabsign_lvoileqpalc_eqpalc | srab_lvoileqpalc_eqpalc | vvod_ptrc1_tprmofflvlgc | oper_vyvod_ptrc1_tprmofflvlgc | pusk_ptrc1_tprmofflvlgc | srab_ptrc1_tprmofflvlgc | vvod_rbre1_tprmofflvlgc | oper_vyvod_rbre1_tprmofflvlgc | zapret_rbre1_tprmofflvlgc | pusk_lvalh
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0