## Sheet1
№ | * | Время | Наименование события | Статус | Качество | Качество времени | Пользователь | Значение | Ед. изм.
1211 |  | 2025-06-02 21:08 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1212 |  | 2025-06-02 21:08 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1213 |  | 2025-06-02 21:08 | КЦТ / КЦТст1: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1214 |  | 2025-06-02 21:08 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1215 |  | 2025-06-02 21:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1216 |  | 2025-06-02 21:08 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1217 |  | 2025-06-02 21:08 | КЦТ / КЦТст1: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1218 |  | 2025-06-02 21:08 | КЦТ / КЦТст1: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1219 |  | 2025-06-02 21:08 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1220 |  | 2025-06-02 21:08 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1221 |  | 2025-06-02 21:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1222 |  | 2025-06-02 21:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1223 |  | 2025-06-02 21:08 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1224 |  | 2025-06-02 21:08 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1225 |  | 2025-06-02 21:08 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1226 |  | 2025-06-02 21:10 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1227 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1228 |  | 2025-06-02 21:10 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1229 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1230 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1231 |  | 2025-06-02 21:10 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1232 |  | 2025-06-02 21:10 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1233 |  | 2025-06-02 21:10 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1234 |  | 2025-06-02 21:10 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1235 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1236 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1237 |  | 2025-06-02 21:10 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1238 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1239 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1240 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1241 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1242 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1243 |  | 2025-06-02 21:10 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1244 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1245 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1246 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1247 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1248 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1249 |  | 2025-06-02 21:10 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1250 |  | 2025-06-02 21:10 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1251 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1252 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1253 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1254 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1255 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1256 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1257 |  | 2025-06-02 21:10 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1258 |  | 2025-06-02 21:10 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1259 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1260 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1261 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1262 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1263 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1264 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1265 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1266 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1267 |  | 2025-06-02 21:10 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1268 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1269 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1270 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1271 |  | 2025-06-02 21:10 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1272 |  | 2025-06-02 21:10 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1273 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1274 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1275 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1276 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1277 |  | 2025-06-02 21:10 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1278 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1279 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1280 |  | 2025-06-02 21:10 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1281 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1282 |  | 2025-06-02 21:10 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1283 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1284 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1285 |  | 2025-06-02 21:11 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1286 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1287 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1288 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1289 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1290 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1291 |  | 2025-06-02 21:11 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1292 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1293 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1294 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1295 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1296 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1297 |  | 2025-06-02 21:11 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1298 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1299 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1300 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1301 |  | 2025-06-02 21:11 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1302 |  | 2025-06-02 21:11 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1303 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1304 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1305 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1306 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1307 |  | 2025-06-02 21:11 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1308 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1309 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1310 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1311 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1312 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1313 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1314 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1315 |  | 2025-06-02 21:11 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1316 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1317 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1318 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1319 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1320 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1321 |  | 2025-06-02 21:11 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1322 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1323 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1324 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1325 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1326 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1327 |  | 2025-06-02 21:11 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1328 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1329 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1330 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1331 |  | 2025-06-02 21:11 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1332 |  | 2025-06-02 21:11 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1333 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1334 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1335 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1336 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1337 |  | 2025-06-02 21:11 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1338 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1339 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1340 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1341 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1342 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1343 |  | 2025-06-02 21:11 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1344 |  | 2025-06-02 21:11 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1345 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1346 |  | 2025-06-02 21:11 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1347 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1348 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1349 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1350 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1351 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1352 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1353 |  | 2025-06-02 21:11 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1354 |  | 2025-06-02 21:11 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1355 |  | 2025-06-02 21:11 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1356 |  | 2025-06-02 21:11 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1357 |  | 2025-06-02 21:11 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1358 |  | 2025-06-02 21:11 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1359 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1360 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1361 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1362 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1363 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1364 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1365 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1366 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1367 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1368 |  | 2025-06-02 21:11 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1369 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1370 |  | 2025-06-02 21:11 | ДВ: ОВ КЦТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1371 |  | 2025-06-02 21:11 | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1372 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1373 |  | 2025-06-02 21:11 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1374 |  | 2025-06-02 21:11 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1375 |  | 2025-06-02 21:11 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1376 |  | 2025-06-02 21:11 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1377 |  | 2025-06-02 21:11 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1378 |  | 2025-06-02 21:11 | ДВ: ОВ КЦТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1379 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1380 |  | 2025-06-02 21:11 | ДВ: ОВ КЦТст1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1381 |  | 2025-06-02 21:11 | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1382 |  | 2025-06-02 21:11 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1383 |  | 2025-06-02 21:11 | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1384 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1385 |  | 2025-06-02 21:12 | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1386 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1387 |  | 2025-06-02 21:12 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1388 |  | 2025-06-02 21:12 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1389 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1390 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1391 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1392 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1393 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1394 |  | 2025-06-02 21:12 | ДВ: ОВ КЦТст1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1395 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1396 |  | 2025-06-02 21:12 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1397 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1398 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1399 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1400 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1401 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1402 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1403 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1404 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1405 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1406 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1407 |  | 2025-06-02 21:12 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1408 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1409 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1410 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1411 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1412 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1413 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1414 |  | 2025-06-02 21:12 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1415 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1416 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1417 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1418 |  | 2025-06-02 21:12 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1419 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1420 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1421 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1422 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1423 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1424 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1425 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1426 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1427 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1428 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1429 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1430 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1431 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1432 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
1433 |  | 2025-06-02 21:12 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0