## Sheet1
№ | * | Время | Наименование события | Статус | Качество | Качество времени | Пользователь | Значение | Ед. изм.
4519 |  | 2025-06-04 19:45 | Внеш.откл. от СО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4520 |  | 2025-06-04 19:45 | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4521 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4522 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4523 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4524 |  | 2025-06-04 19:45 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4525 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4526 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4527 |  | 2025-06-04 19:45 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4528 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4529 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4530 |  | 2025-06-04 19:45 | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4531 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4532 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4533 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4534 |  | 2025-06-04 19:45 | Внеш.откл. от СО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4535 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4536 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4537 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4538 |  | 2025-06-04 19:45 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4539 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4540 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4541 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4542 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4543 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4544 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4545 |  | 2025-06-04 19:45 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4546 |  | 2025-06-04 19:45 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4547 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4548 |  | 2025-06-04 19:45 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4549 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4550 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4551 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4552 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4553 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4554 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4555 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4556 |  | 2025-06-04 19:45 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4557 |  | 2025-06-04 19:45 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4558 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4559 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4560 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4561 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4562 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4563 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4564 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4565 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4566 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4567 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4568 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4569 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4570 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4571 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4572 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4573 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4574 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4575 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4576 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4577 |  | 2025-06-04 19:45 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4578 |  | 2025-06-04 19:45 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4579 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4580 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4581 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4582 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4583 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4584 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4585 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4586 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4587 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4588 |  | 2025-06-04 19:45 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4589 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4590 |  | 2025-06-04 19:45 | ДВ: ОВ ЛО НН1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4591 |  | 2025-06-04 19:45 | Виртуальный ключ-53_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4592 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4593 |  | 2025-06-04 19:45 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4594 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4595 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4596 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4597 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4598 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4599 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4600 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4601 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4602 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4603 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4604 |  | 2025-06-04 19:45 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4605 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4606 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4607 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4608 |  | 2025-06-04 19:45 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4609 |  | 2025-06-04 19:45 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4610 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4611 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4612 |  | 2025-06-04 19:45 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4613 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4614 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4615 |  | 2025-06-04 19:45 | ДВ: ОВ ЛО НН1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4616 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4617 |  | 2025-06-04 19:45 | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЛО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4618 |  | 2025-06-04 19:45 | Виртуальный ключ-54_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4619 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4620 |  | 2025-06-04 19:45 | Виртуальный ключ-53_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4621 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4622 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4623 |  | 2025-06-04 19:45 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4624 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4625 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4626 |  | 2025-06-04 19:45 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4627 |  | 2025-06-04 19:46 | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЛО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4628 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4629 |  | 2025-06-04 19:46 | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4630 |  | 2025-06-04 19:46 | Виртуальный ключ-55_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4631 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4632 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4633 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4634 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4635 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4636 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4637 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4638 |  | 2025-06-04 19:46 | Виртуальный ключ-54_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4639 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4640 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4641 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4642 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4643 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4644 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4645 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4646 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4647 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4648 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4649 |  | 2025-06-04 19:46 | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4650 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4651 |  | 2025-06-04 19:46 | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4652 |  | 2025-06-04 19:46 | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4653 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4654 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4655 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4656 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4657 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4658 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4659 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4660 |  | 2025-06-04 19:46 | Виртуальный ключ-55_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4661 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4662 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4663 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4664 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4665 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4666 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4667 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4668 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4669 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4670 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4671 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН2 / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4672 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН2 / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4673 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО НН2 / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4674 |  | 2025-06-04 19:46 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4675 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4676 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4677 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4678 |  | 2025-06-04 19:46 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4679 |  | 2025-06-04 19:46 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4680 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4681 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4682 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4683 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4684 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4685 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4686 |  | 2025-06-04 19:46 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4687 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4688 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4689 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4690 |  | 2025-06-04 19:46 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4691 |  | 2025-06-04 19:46 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4692 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4693 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4694 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4695 |  | 2025-06-04 19:46 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4696 |  | 2025-06-04 19:46 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4697 |  | 2025-06-04 19:46 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4698 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4699 |  | 2025-06-04 19:46 | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4700 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4701 |  | 2025-06-04 19:46 | Внеш.откл. от СО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4702 |  | 2025-06-04 19:46 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
4703 |  | 2025-06-04 19:46 | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0