## Sheet1
№ | * | Время | Наименование события | Статус | Качество | Качество времени | Пользователь | Значение | Ед. изм.
6332 |  | 2025-06-05 01:55 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6333 |  | 2025-06-05 01:55 | Внеш.откл. от УРОВ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6334 |  | 2025-06-05 01:55 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6335 |  | 2025-06-05 01:55 | Слот M8. ДВ10. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6336 |  | 2025-06-05 01:55 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6337 |  | 2025-06-05 01:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6338 |  | 2025-06-05 01:55 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6339 |  | 2025-06-05 01:55 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6340 |  | 2025-06-05 01:55 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6341 |  | 2025-06-05 01:55 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6342 |  | 2025-06-05 01:55 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6343 |  | 2025-06-05 01:55 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6344 |  | 2025-06-05 01:55 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6345 |  | 2025-06-05 01:55 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6346 |  | 2025-06-05 01:55 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6347 |  | 2025-06-05 01:55 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6348 |  | 2025-06-05 01:55 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6349 |  | 2025-06-05 01:55 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6350 |  | 2025-06-05 01:55 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6351 |  | 2025-06-05 01:55 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6352 |  | 2025-06-05 01:55 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6353 |  | 2025-06-05 01:56 | Внеш.откл. от УРОВ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6354 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ10. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6355 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6356 |  | 2025-06-05 01:56 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6357 |  | 2025-06-05 01:56 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6358 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6359 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6360 |  | 2025-06-05 01:56 | Внеш.откл. от СО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6361 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6362 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6363 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6364 |  | 2025-06-05 01:56 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6365 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6366 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6367 |  | 2025-06-05 01:56 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6368 |  | 2025-06-05 01:56 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6369 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6370 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6371 |  | 2025-06-05 01:56 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6372 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6373 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6374 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6375 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6376 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6377 |  | 2025-06-05 01:56 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6378 |  | 2025-06-05 01:56 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6379 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6380 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6381 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6382 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6383 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6384 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6385 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6386 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6387 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6388 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6389 |  | 2025-06-05 01:56 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6390 |  | 2025-06-05 01:56 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6391 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6392 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6393 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6394 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6395 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6396 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6397 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6398 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6399 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6400 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6401 |  | 2025-06-05 01:56 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6402 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6403 |  | 2025-06-05 01:56 | ДВ: ОВ ЛО Т |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6404 |  | 2025-06-05 01:56 | Виртуальный ключ-49_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6405 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6406 |  | 2025-06-05 01:56 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6407 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6408 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6409 |  | 2025-06-05 01:56 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6410 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6411 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6412 |  | 2025-06-05 01:56 | ДВ: ОВ ЛО Т |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6413 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6414 |  | 2025-06-05 01:56 | ДВ: ОВ ЛО Т / ЛО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6415 |  | 2025-06-05 01:56 | Виртуальный ключ-50_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6416 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6417 |  | 2025-06-05 01:56 | Виртуальный ключ-49_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6418 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6419 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6420 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6421 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6422 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6423 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6424 |  | 2025-06-05 01:56 | ДВ: ОВ ЛО Т / ЛО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6425 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6426 |  | 2025-06-05 01:56 | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6427 |  | 2025-06-05 01:56 | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6428 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6429 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6430 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6431 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6432 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6433 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6434 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6435 |  | 2025-06-05 01:56 | Виртуальный ключ-50_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6436 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6437 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6438 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6439 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6440 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6441 |  | 2025-06-05 01:56 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6442 |  | 2025-06-05 01:56 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6443 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6444 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6445 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6446 |  | 2025-06-05 01:56 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6447 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6448 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6449 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6450 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6451 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6452 |  | 2025-06-05 01:56 | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6453 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6454 |  | 2025-06-05 01:56 | ДВ: ОВ ЛО ВН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6455 |  | 2025-06-05 01:56 | Виртуальный ключ-52_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6456 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6457 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6458 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6459 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6460 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6461 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6462 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6463 |  | 2025-06-05 01:56 | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6464 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6465 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6466 |  | 2025-06-05 01:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6467 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6468 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6469 |  | 2025-06-05 01:56 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6470 |  | 2025-06-05 01:57 | Внеш.откл. от СО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6471 |  | 2025-06-05 01:57 | ДВ: ОВ ЛО ВН |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6472 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6473 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6474 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6475 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6476 |  | 2025-06-05 01:57 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6477 |  | 2025-06-05 01:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6478 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6479 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6480 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6481 |  | 2025-06-05 01:57 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6482 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M8. ДВ7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6483 |  | 2025-06-05 01:57 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6484 |  | 2025-06-05 01:57 | Виртуальный ключ-52_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6485 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6486 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6487 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6488 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6489 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6490 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6491 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6492 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6493 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6494 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6495 |  | 2025-06-05 01:57 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6496 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M8. ДВ7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6497 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6498 |  | 2025-06-05 01:57 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6499 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6500 |  | 2025-06-05 01:57 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6501 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M8. ДВ8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6502 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6503 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6504 |  | 2025-06-05 01:57 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6505 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6506 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6507 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6508 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6509 |  | 2025-06-05 01:57 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6510 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M8. ДВ8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6511 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6512 |  | 2025-06-05 01:57 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6513 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6514 |  | 2025-06-05 01:57 | Внеш.откл. от УРОВ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6515 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M8. ДВ9. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6516 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6517 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6518 |  | 2025-06-05 01:57 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6519 |  | 2025-06-05 01:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6520 |  | 2025-06-05 01:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6521 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6522 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6523 |  | 2025-06-05 01:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6524 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6525 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6526 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6527 |  | 2025-06-05 01:57 | Внеш.откл. от УРОВ1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6528 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M8. ДВ9. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6529 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6530 |  | 2025-06-05 01:57 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6531 |  | 2025-06-05 01:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6532 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6533 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6534 |  | 2025-06-05 01:57 | Внеш.откл. от УРОВ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6535 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M8. ДВ10. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6536 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6537 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6538 |  | 2025-06-05 01:57 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6539 |  | 2025-06-05 01:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6540 |  | 2025-06-05 01:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6541 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6542 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6543 |  | 2025-06-05 01:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6544 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6545 |  | 2025-06-05 01:57 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6546 |  | 2025-06-05 01:57 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6547 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6548 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6549 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6550 |  | 2025-06-05 01:58 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6551 |  | 2025-06-05 01:58 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6552 |  | 2025-06-05 01:58 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6553 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6554 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6555 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6556 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6557 |  | 2025-06-05 01:58 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6558 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6559 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6560 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6561 |  | 2025-06-05 01:58 | Внеш.откл. от СО |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6562 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M8. ДВ6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6563 |  | 2025-06-05 01:58 | Внеш.откл. от УРОВ2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6564 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M8. ДВ10. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6565 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6566 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6567 |  | 2025-06-05 01:58 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6568 |  | 2025-06-05 01:58 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6569 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6570 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6571 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6572 |  | 2025-06-05 01:58 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6573 |  | 2025-06-05 01:58 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6574 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6575 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6576 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6577 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6578 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6579 |  | 2025-06-05 01:58 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6580 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6581 |  | 2025-06-05 01:58 | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6582 |  | 2025-06-05 01:58 | СС / СС: Внеш. откл |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6583 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6584 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6585 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
6586 |  | 2025-06-05 01:58 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1