## Sheet1
№ | * | Время | Наименование события | Статус | Качество | Качество времени | Пользователь | Значение | Ед. изм.
511 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
512 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
509 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
510 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
507 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
508 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
505 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
506 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
503 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
504 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
501 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
502 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д5Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
498 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
499 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
500 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
493 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
494 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
495 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
496 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
497 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
482 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
483 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
484 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
485 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
486 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
487 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
488 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
489 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
490 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
491 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
492 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
476 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
477 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
478 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
479 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
480 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
481 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
475 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
470 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
471 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
472 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
473 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
474 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
463 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
464 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
465 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
466 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
467 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
468 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
469 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
462 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
452 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
453 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
454 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
455 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
456 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
457 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
458 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
459 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
460 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
461 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
451 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
446 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
447 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
448 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
449 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
450 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
439 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
440 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
441 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
442 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
443 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
444 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
445 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
437 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
438 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
432 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
433 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
434 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
435 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
436 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
428 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
429 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
430 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
431 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
424 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
425 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
426 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
427 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
420 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
421 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
422 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
423 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
416 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
417 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
418 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
419 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
414 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
415 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
412 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
413 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
411 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
404 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
405 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
406 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
407 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
408 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
409 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
410 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
390 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
391 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
392 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
393 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
394 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
395 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
396 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
397 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
398 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
399 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
400 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
401 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
402 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д5Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
403 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
389 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
384 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
385 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
386 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
387 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
388 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
377 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
378 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
379 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
380 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
381 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
382 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
383 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
375 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
376 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
370 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
371 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
372 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
373 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
374 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
369 |  | 2025-06-02 18:05 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
362 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
363 |  | 2025-06-02 18:05 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
364 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
365 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
366 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
367 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
368 |  | 2025-06-02 18:05 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
345 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
346 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
347 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
348 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
349 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
350 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
351 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
352 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
353 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
354 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
355 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
356 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
357 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
358 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
359 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
360 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
361 |  | 2025-06-02 18:05 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
344 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
339 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
340 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
341 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
342 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
343 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
330 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
331 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
332 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
333 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
334 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
335 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
336 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
337 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
338 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
329 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
317 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
318 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
319 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
320 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
321 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
322 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
323 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
324 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
325 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
326 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
327 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
328 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
316 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
309 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
310 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
311 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
312 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
313 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
314 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
315 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
300 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
301 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
302 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
303 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
304 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
305 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
306 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
307 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
308 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
293 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
294 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
295 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
296 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
297 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
298 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
299 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
286 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
287 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
288 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
289 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
290 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
291 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
292 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
284 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
285 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
282 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
283 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
278 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
279 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
280 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
281 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
269 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
270 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
271 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
272 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
273 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
274 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
275 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
276 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
277 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
262 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
263 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
264 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
265 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
266 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
267 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
268 |  | 2025-06-02 18:04 | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
260 |  | 2025-06-02 18:04 | ДВ: ОВ ДЗТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
261 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
256 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
257 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
258 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
259 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
251 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
252 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
253 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
254 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
255 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
246 |  | 2025-06-02 18:04 | ДВ: ОВ ДЗТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
247 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
248 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
249 |  | 2025-06-02 18:04 | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
250 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
245 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
241 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
242 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
243 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
244 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
233 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
234 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
235 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
236 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
237 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
238 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
239 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
240 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
232 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
228 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
229 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
230 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
231 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
227 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
220 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
221 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
222 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
223 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
224 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
225 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
226 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
213 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
214 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
215 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
216 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
217 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
218 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
219 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
208 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
209 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
210 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
211 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
212 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
199 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
200 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
201 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
202 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
203 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
204 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
205 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
206 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
207 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
184 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
185 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
186 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
187 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
188 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
189 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
190 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
191 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
192 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
193 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
194 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
195 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д5Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
196 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
197 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
198 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
179 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
180 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
181 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
182 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
183 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
178 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
169 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
170 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
171 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
172 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
173 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
174 |  | 2025-06-02 18:04 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
175 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
176 |  | 2025-06-02 18:04 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
177 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
161 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
162 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
163 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
164 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
165 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
166 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
167 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
168 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
155 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
156 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
157 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
158 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
159 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
160 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
152 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
153 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
154 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
148 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
149 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
150 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
151 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
139 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
140 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
141 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
142 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
143 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
144 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
145 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
146 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
147 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
132 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
133 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
134 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
135 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
136 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
137 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
138 |  | 2025-06-02 18:04 | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
130 |  | 2025-06-02 18:04 | ДВ: ОВ ДЗТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
131 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
126 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
127 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
128 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
129 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
121 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
122 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
123 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
124 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
125 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
116 |  | 2025-06-02 18:04 | ДВ: ОВ ДЗТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
117 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
118 |  | 2025-06-02 18:04 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
119 |  | 2025-06-02 18:04 | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
120 |  | 2025-06-02 18:04 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
115 |  | 2025-06-02 18:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
111 |  | 2025-06-02 18:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
112 |  | 2025-06-02 18:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
113 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
114 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
103 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
104 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
105 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
106 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
107 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
108 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
109 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
110 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
102 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
98 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
99 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
100 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
101 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
97 |  | 2025-06-02 18:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
90 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
91 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
92 |  | 2025-06-02 18:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
93 |  | 2025-06-02 18:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
94 |  | 2025-06-02 18:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
95 |  | 2025-06-02 18:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
96 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
84 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
85 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
86 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
87 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
88 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
89 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
80 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
81 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
82 |  | 2025-06-02 18:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
83 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
73 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
74 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
75 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
76 |  | 2025-06-02 18:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
77 |  | 2025-06-02 18:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
78 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
79 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
62 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
63 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
64 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
65 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
66 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
67 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
68 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
69 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
70 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
71 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
72 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
53 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
54 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
55 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
56 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
57 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
58 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
59 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
60 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
61 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
52 |  | 2025-06-02 18:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
43 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
44 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
45 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
46 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
47 |  | 2025-06-02 18:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
48 |  | 2025-06-02 18:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
49 |  | 2025-06-02 18:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
50 |  | 2025-06-02 18:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
51 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
35 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
36 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
37 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
38 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
39 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
40 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
41 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
42 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
29 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
30 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
31 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
32 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
33 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
34 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
24 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
25 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
26 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
27 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
28 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д5Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
18 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
19 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
20 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
21 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
22 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
23 |  | 2025-06-02 18:03 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
7 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
8 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
9 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
10 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
11 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
12 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
13 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
14 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
15 |  | 2025-06-02 18:03 | ДЗТ / Д5Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6 |  | 2025-06-02 18:01 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
3 |  | 2025-06-02 18:01 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4 |  | 2025-06-02 18:01 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
5 |  | 2025-06-02 18:01 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1 |  | 2025-06-02 18:01 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
2 |  | 2025-06-02 18:01 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1