## Sheet1
№ | * | Время | Наименование события | Статус | Качество | Качество времени | Пользователь | Значение | Ед. изм.
557 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
558 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
556 |  | 2026-05-29 13:07 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
553 |  | 2026-05-29 13:07 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
554 |  | 2026-05-29 13:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
555 |  | 2026-05-29 13:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
546 |  | 2026-05-29 13:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
547 |  | 2026-05-29 13:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
548 |  | 2026-05-29 13:07 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
549 |  | 2026-05-29 13:07 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
550 |  | 2026-05-29 13:07 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
551 |  | 2026-05-29 13:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
552 |  | 2026-05-29 13:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
538 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
539 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
540 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
541 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
542 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
543 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
544 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
545 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
536 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
537 |  | 2026-05-29 13:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
535 |  | 2026-05-29 13:05 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
532 |  | 2026-05-29 13:05 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
533 |  | 2026-05-29 13:05 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
534 |  | 2026-05-29 13:05 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
525 |  | 2026-05-29 13:05 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
526 |  | 2026-05-29 13:05 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
527 |  | 2026-05-29 13:05 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
528 |  | 2026-05-29 13:05 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
529 |  | 2026-05-29 13:05 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
530 |  | 2026-05-29 13:05 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
531 |  | 2026-05-29 13:05 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
520 |  | 2026-05-29 13:05 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
521 |  | 2026-05-29 13:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
522 |  | 2026-05-29 13:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
523 |  | 2026-05-29 13:05 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
524 |  | 2026-05-29 13:05 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
517 |  | 2026-05-29 13:05 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
518 |  | 2026-05-29 13:05 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
519 |  | 2026-05-29 13:05 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
511 |  | 2026-05-29 13:05 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
512 |  | 2026-05-29 13:05 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
513 |  | 2026-05-29 13:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
514 |  | 2026-05-29 13:05 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
515 |  | 2026-05-29 13:05 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
516 |  | 2026-05-29 13:05 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
510 |  | 2026-05-29 13:05 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
509 |  | 2026-05-29 13:05 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
508 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
505 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
506 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
507 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
496 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
497 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
498 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
499 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
500 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
501 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
502 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
503 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
504 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
490 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
491 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
492 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
493 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
494 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
495 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
485 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
486 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
487 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
488 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
489 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
473 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
474 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
475 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
476 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
477 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
478 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
479 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
480 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
481 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
482 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
483 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
484 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
456 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
457 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
458 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
459 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
460 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
461 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
462 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
463 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
464 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д5Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
465 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
466 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
467 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
468 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
469 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
470 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
471 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
472 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
444 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
445 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
446 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
447 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
448 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
449 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
450 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
451 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
452 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
453 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
454 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
455 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
434 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
435 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
436 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
437 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
438 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
439 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
440 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
441 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
442 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
443 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
425 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
426 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
427 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
428 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
429 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
430 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
431 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
432 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
433 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
418 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
419 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
420 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
421 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
422 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
423 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
424 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
408 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
409 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
410 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
411 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
412 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
413 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
414 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
415 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
416 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
417 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д5Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
406 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
407 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
405 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
402 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
403 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
404 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
395 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
396 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
397 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
398 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
399 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
400 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
401 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
387 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
388 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
389 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
390 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
391 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
392 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
393 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
394 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
385 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
386 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
384 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
381 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
382 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
383 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
373 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
374 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
375 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
376 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
377 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
378 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
379 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
380 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
363 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
364 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
365 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
366 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
367 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
368 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
369 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
370 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
371 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
372 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
354 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
355 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
356 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
357 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
358 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
359 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
360 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
361 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
362 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
343 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
344 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
345 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
346 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
347 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
348 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
349 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
350 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
351 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
352 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
353 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
342 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
339 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
340 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
341 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
332 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
333 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
334 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
335 |  | 2026-05-29 13:03 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
336 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
337 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
338 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
327 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
328 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
329 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
330 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
331 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
323 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
324 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
325 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
326 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
318 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
319 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
320 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
321 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
322 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
316 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
317 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
310 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
311 |  | 2026-05-29 13:03 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
312 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
313 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
314 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
315 |  | 2026-05-29 13:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
309 |  | 2026-05-29 13:03 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
307 |  | 2026-05-29 13:03 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
308 |  | 2026-05-29 13:03 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
800 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
801 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
793 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
794 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
795 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
796 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
797 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
798 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
799 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
788 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
789 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
790 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
791 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
792 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
787 |  | 2025-05-29 23:08 | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
785 |  | 2025-05-29 23:08 | ДВ: ОВ ДТЗт |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
786 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
781 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
782 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
783 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
784 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
778 |  | 2025-05-29 23:08 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
779 |  | 2025-05-29 23:08 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
780 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
774 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
775 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
776 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
777 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
770 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
771 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
772 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
773 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
769 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
766 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: ОВ ДТЗт |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
767 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
768 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
764 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: ОВ ДЗТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
765 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
760 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
761 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
762 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
763 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
759 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
756 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: ОВ ДЗТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
757 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
758 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
754 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
755 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
753 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
751 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: ДТЗт на сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
752 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
744 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
745 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
746 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
747 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
748 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
749 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
750 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
729 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
730 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
731 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
732 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
733 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
734 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
735 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
736 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
737 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
738 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
739 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
740 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
741 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
742 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
743 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
726 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
727 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
728 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
724 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
725 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
718 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
719 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
720 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
721 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
722 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
723 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
710 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: ДТЗт на сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
711 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
712 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
713 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
714 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
715 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
716 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
717 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
708 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
709 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
703 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
704 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
705 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
706 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
707 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
687 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
688 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
689 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
690 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
691 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
692 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
693 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
694 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
695 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
696 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
697 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
698 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
699 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
700 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
701 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
702 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
671 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
672 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
673 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
674 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
675 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
676 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
677 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
678 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
679 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
680 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
681 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
682 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
683 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
684 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
685 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
686 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
659 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
660 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
661 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
662 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
663 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
664 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
665 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
666 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
667 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
668 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
669 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
670 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
654 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
655 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
656 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
657 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
658 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
648 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
649 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
650 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
651 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
652 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
653 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
641 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
642 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
643 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
644 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
645 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
646 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
647 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
639 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
640 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
634 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
635 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
636 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
637 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
638 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
633 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
630 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
631 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
632 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
622 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
623 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
624 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
625 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
626 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
627 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
628 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
629 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
611 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
612 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
613 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
614 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
615 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
616 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
617 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
618 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
619 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
620 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
621 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
602 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
603 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
604 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
605 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
606 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
607 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
608 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
609 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
610 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
592 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
593 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
594 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
595 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
596 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
597 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
598 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
599 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
600 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
601 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
590 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
591 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
589 |  | 2025-05-29 23:06 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
586 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
587 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
588 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
579 |  | 2025-05-29 23:06 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
580 |  | 2025-05-29 23:06 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
581 |  | 2025-05-29 23:06 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
582 |  | 2025-05-29 23:06 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
583 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
584 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
585 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
574 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
575 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
576 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
577 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
578 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
570 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
571 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
572 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
573 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
565 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
566 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
567 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
568 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
569 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
564 |  | 2025-05-29 23:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
561 |  | 2025-05-29 23:03 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
562 |  | 2025-05-29 23:03 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
563 |  | 2025-05-29 23:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
559 |  | 2025-05-29 23:03 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
560 |  | 2025-05-29 23:03 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
305 |  | 2025-05-29 21:57 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
306 |  | 2025-05-29 21:57 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
297 |  | 2025-05-29 21:57 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
298 |  | 2025-05-29 21:57 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
299 |  | 2025-05-29 21:57 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
300 |  | 2025-05-29 21:57 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
301 |  | 2025-05-29 21:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
302 |  | 2025-05-29 21:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
303 |  | 2025-05-29 21:57 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
304 |  | 2025-05-29 21:57 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
291 |  | 2025-05-29 21:57 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
292 |  | 2025-05-29 21:57 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
293 |  | 2025-05-29 21:57 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
294 |  | 2025-05-29 21:57 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
295 |  | 2025-05-29 21:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
296 |  | 2025-05-29 21:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
289 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
290 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
286 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
287 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
288 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
285 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
283 |  | 2025-05-29 21:56 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
284 |  | 2025-05-29 21:56 | Статус сигнализации "Неисправность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
281 |  | 2025-05-29 21:56 | Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
282 |  | 2025-05-29 21:56 | Неисправность ОЗУ DSP1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
280 |  | 2025-05-29 21:56 | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
278 |  | 2025-05-29 21:56 | ДВ: ОВ ДТЗт |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
279 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
274 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
275 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
276 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
277 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
271 |  | 2025-05-29 21:56 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
272 |  | 2025-05-29 21:56 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
273 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
270 |  | 2025-05-29 21:56 | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
267 |  | 2025-05-29 21:56 | ДВ: ОВ ДТЗт |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
268 |  | 2025-05-29 21:56 | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
269 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
265 |  | 2025-05-29 21:56 | ДВ: ОВ ДЗТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
266 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
261 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
262 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
263 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
264 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
260 |  | 2025-05-29 21:56 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
257 |  | 2025-05-29 21:56 | ДВ: ОВ ДЗТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
258 |  | 2025-05-29 21:56 | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
259 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
255 |  | 2025-05-29 21:56 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
256 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
254 |  | 2025-05-29 21:56 | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
252 |  | 2025-05-29 21:56 | ДВ: ДТЗт на сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
253 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
245 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
246 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
247 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
248 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
249 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
250 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
251 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
230 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
231 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
232 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
233 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
234 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
235 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
236 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
237 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
238 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
239 |  | 2025-05-29 21:56 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
240 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
241 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
242 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
243 |  | 2025-05-29 21:56 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
244 |  | 2025-05-29 21:56 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
227 |  | 2025-05-29 21:56 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
228 |  | 2025-05-29 21:56 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
229 |  | 2025-05-29 21:56 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
225 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
226 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
219 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
220 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
221 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
222 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
223 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
224 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
211 |  | 2025-05-29 21:55 | ДВ: ДТЗт на сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
212 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
213 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
214 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
215 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
216 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
217 |  | 2025-05-29 21:55 | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
218 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
209 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
210 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
204 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
205 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
206 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
207 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
208 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
189 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
190 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
191 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
192 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
193 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
194 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
195 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
196 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
197 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
198 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
199 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
200 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
201 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
202 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
203 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
172 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
173 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
174 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
175 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
176 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
177 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
178 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
179 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
180 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
181 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
182 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
183 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
184 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
185 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
186 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
187 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
188 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
160 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
161 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
162 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
163 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
164 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
165 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
166 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
167 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
168 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
169 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
170 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
171 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
155 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
156 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
157 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
158 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
159 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
154 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
152 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
153 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
144 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
145 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
146 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
147 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
148 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
149 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
150 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
151 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
129 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
130 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
131 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
132 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
133 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
134 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
135 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
136 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
137 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
138 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
139 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
140 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
141 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
142 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
143 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
120 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
121 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
122 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
123 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
124 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
125 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
126 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
127 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
128 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
118 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
119 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
115 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
116 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
117 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
114 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
111 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
112 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
113 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
101 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
102 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
103 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
104 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
105 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
106 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
107 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
108 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
109 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
110 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
92 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
93 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
94 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
95 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
96 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
97 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
98 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
99 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
100 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
83 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
84 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
85 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
86 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
87 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
88 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
89 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
90 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
91 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
73 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
74 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
75 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
76 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
77 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
78 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
79 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
80 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
81 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
82 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
71 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
72 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
70 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
67 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
68 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
69 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
60 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
61 |  | 2025-05-29 21:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
62 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
63 |  | 2025-05-29 21:55 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
64 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
65 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
66 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
53 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
54 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
55 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
56 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
57 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
58 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
59 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
51 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
52 |  | 2025-05-29 21:55 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
46 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
47 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
48 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
49 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
50 |  | 2025-05-29 21:55 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
44 |  | 2025-05-29 21:54 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
45 |  | 2025-05-29 21:54 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
38 |  | 2025-05-29 21:54 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
39 |  | 2025-05-29 21:54 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
40 |  | 2025-05-29 21:54 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
41 |  | 2025-05-29 21:54 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
42 |  | 2025-05-29 21:54 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
43 |  | 2025-05-29 21:54 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
37 |  | 2025-05-29 21:54 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
35 |  | 2025-05-29 21:54 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
36 |  | 2025-05-29 21:54 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
33 |  | 2025-05-29 21:52 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
34 |  | 2025-05-29 21:52 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
26 |  | 2025-05-29 21:52 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
27 |  | 2025-05-29 21:52 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
28 |  | 2025-05-29 21:52 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
29 |  | 2025-05-29 21:52 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
30 |  | 2025-05-29 21:52 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
31 |  | 2025-05-29 21:52 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
32 |  | 2025-05-29 21:52 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
22 |  | 2025-05-29 21:52 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
23 |  | 2025-05-29 21:52 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
24 |  | 2025-05-29 21:52 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
25 |  | 2025-05-29 21:52 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18 |  | 2025-05-29 21:52 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
19 |  | 2025-05-29 21:52 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
20 |  | 2025-05-29 21:52 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
21 |  | 2025-05-29 21:52 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16 |  | 2025-05-29 21:49 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
17 |  | 2025-05-29 21:49 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
9 |  | 2025-05-29 21:49 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
10 |  | 2025-05-29 21:49 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
11 |  | 2025-05-29 21:49 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
12 |  | 2025-05-29 21:49 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
13 |  | 2025-05-29 21:49 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
14 |  | 2025-05-29 21:49 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
15 |  | 2025-05-29 21:49 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
5 |  | 2025-05-29 21:49 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6 |  | 2025-05-29 21:49 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
7 |  | 2025-05-29 21:49 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
8 |  | 2025-05-29 21:49 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1 |  | 2025-05-29 21:49 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
2 |  | 2025-05-29 21:49 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
3 |  | 2025-05-29 21:49 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4 |  | 2025-05-29 21:49 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1