## Sheet1
№ | * | Время | Наименование события | Статус | Качество | Качество времени | Пользователь | Значение | Ед. изм.
559 |  | 2025-05-29 23:03 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
560 |  | 2025-05-29 23:03 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
561 |  | 2025-05-29 23:03 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
562 |  | 2025-05-29 23:03 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
563 |  | 2025-05-29 23:03 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
564 |  | 2025-05-29 23:03 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
565 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
566 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
567 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
568 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
569 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
570 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
571 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
572 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
573 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
574 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
575 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
576 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
577 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
578 |  | 2025-05-29 23:06 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
579 |  | 2025-05-29 23:06 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
580 |  | 2025-05-29 23:06 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
581 |  | 2025-05-29 23:06 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
582 |  | 2025-05-29 23:06 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
583 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
584 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
585 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
586 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
587 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
588 |  | 2025-05-29 23:06 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
589 |  | 2025-05-29 23:06 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
590 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
591 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
592 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
593 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
594 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
595 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
596 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
597 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
598 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
599 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
600 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
601 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
602 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
603 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
604 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
605 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
606 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
607 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
608 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
609 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
610 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
611 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
612 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
613 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
614 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
615 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
616 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
617 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
618 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
619 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
620 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
621 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
622 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
623 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
624 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
625 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
626 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
627 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
628 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
629 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
630 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
631 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
632 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
633 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
634 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
635 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
636 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
637 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
638 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
639 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
640 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
641 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
642 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
643 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
644 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
645 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
646 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
647 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
648 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
649 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
650 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
651 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
652 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
653 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
654 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
655 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
656 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
657 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
658 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
659 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
660 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
661 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
662 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
663 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
664 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
665 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
666 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
667 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
668 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
669 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
670 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
671 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
672 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
673 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
674 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
675 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
676 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
677 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
678 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
679 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
680 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
681 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
682 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
683 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
684 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
685 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
686 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
687 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
688 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
689 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
690 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
691 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
692 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
693 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
694 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
695 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
696 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
697 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
698 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
699 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
700 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
701 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
702 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
703 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
704 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
705 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
706 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
707 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
708 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
709 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
710 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: ДТЗт на сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
711 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
712 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
713 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
714 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
715 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
716 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
717 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
718 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
719 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
720 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
721 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
722 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
723 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
724 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
725 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
726 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
727 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
728 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
729 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
730 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
731 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
732 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
733 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
734 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
735 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
736 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
737 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
738 |  | 2025-05-29 23:07 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
739 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
740 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
741 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
742 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
743 |  | 2025-05-29 23:07 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
744 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
745 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
746 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
747 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
748 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
749 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
750 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M4.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
751 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: ДТЗт на сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
752 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
753 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
754 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
755 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
756 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: ОВ ДЗТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
757 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
758 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
759 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
760 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
761 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
762 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
763 |  | 2025-05-29 23:07 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
764 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: ОВ ДЗТ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
765 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
766 |  | 2025-05-29 23:07 | ДВ: ОВ ДТЗт |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
767 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
768 |  | 2025-05-29 23:07 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
769 |  | 2025-05-29 23:07 | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
770 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
771 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
772 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
773 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
774 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
775 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
776 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
777 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M4.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
778 |  | 2025-05-29 23:08 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
779 |  | 2025-05-29 23:08 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
780 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
781 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
782 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
783 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
784 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
785 |  | 2025-05-29 23:08 | ДВ: ОВ ДТЗт |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
786 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
787 |  | 2025-05-29 23:08 | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
788 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
789 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
790 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
791 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
792 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
793 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
794 |  | 2025-05-29 23:08 | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
795 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
796 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
797 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
798 |  | 2025-05-29 23:08 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
799 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
800 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
801 |  | 2025-05-29 23:08 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1