## Sheet1
№ | * | Время | Наименование события | Статус | Качество | Качество времени | Пользователь | Значение | Ед. изм.
327 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
328 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
326 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
322 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
323 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
324 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
325 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
309 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
310 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
311 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
312 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
313 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
314 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
315 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
316 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
317 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
318 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
319 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
320 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
321 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
295 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
296 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
297 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
298 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
299 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
300 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
301 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
302 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
303 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
304 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
305 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
306 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
307 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
308 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
293 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
294 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
292 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
291 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
286 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
287 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
288 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
289 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
290 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
280 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
281 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
282 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
283 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
284 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
285 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
276 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
277 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
278 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
279 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
262 |  | 2025-05-30 22:57 | ДВ: ОВ КЦТст2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
263 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
264 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
265 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
266 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
267 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
268 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
269 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
270 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
271 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
272 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
273 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
274 |  | 2025-05-30 22:57 | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
275 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
260 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
261 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
259 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
258 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
256 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
257 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
255 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
248 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
249 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
250 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
251 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
252 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
253 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
254 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
231 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
232 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
233 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
234 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
235 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
236 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
237 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
238 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
239 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
240 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
241 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
242 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
243 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
244 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
245 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
246 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
247 |  | 2025-05-30 22:57 | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
230 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
229 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
224 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
225 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
226 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
227 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
228 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
218 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
219 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
220 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
221 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
222 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
223 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
214 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
215 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
216 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
217 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
200 |  | 2025-05-30 22:57 | ДВ: ОВ КЦТст3 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
201 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
202 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
203 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
204 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
205 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст3: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
206 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст3: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
207 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст3: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
208 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст3: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
209 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст3: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
210 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст3: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
211 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
212 |  | 2025-05-30 22:57 | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
213 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
198 |  | 2025-05-30 22:57 | ДВ: ОВ КЦТст2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
199 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
196 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
197 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
195 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
194 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
192 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
193 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
190 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
191 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
181 |  | 2025-05-30 22:57 | ДВ: ОВ КЦТст2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
182 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
183 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
184 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
185 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
186 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
187 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
188 |  | 2025-05-30 22:57 | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
189 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
179 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
180 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
178 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
172 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
173 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
174 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
175 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
176 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
177 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
159 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
160 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
161 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
162 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
163 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
164 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
165 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
166 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
167 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст2: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
168 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст3: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
169 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст3: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
170 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст3: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
171 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст3: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
157 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
158 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
156 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
149 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
150 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
151 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
152 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
153 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
154 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
155 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
132 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
133 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
134 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
135 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
136 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
137 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
138 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
139 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
140 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
141 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
142 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
143 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
144 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
145 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
146 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
147 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
148 |  | 2025-05-30 22:57 | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
130 |  | 2025-05-30 22:57 | ДВ: ОВ КЦТст1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
131 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
129 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
128 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
123 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
124 |  | 2025-05-30 22:57 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
125 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
126 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
127 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
117 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
118 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
119 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
120 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
121 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Общие: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
122 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
113 |  | 2025-05-30 22:57 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
114 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
115 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
116 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
99 |  | 2025-05-30 22:57 | ДВ: ОВ КЦТст1 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
100 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
101 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
102 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
103 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
104 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
105 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
106 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
107 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
108 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
109 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
110 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
111 |  | 2025-05-30 22:57 | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
112 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
97 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
98 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
95 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
96 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
92 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
93 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
94 |  | 2025-05-30 22:57 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
89 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
90 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
91 |  | 2025-05-30 22:57 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
87 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
88 |  | 2025-05-30 22:57 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
85 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
86 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
83 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
84 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
80 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
81 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
82 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
77 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
78 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
79 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
75 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
76 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
73 |  | 2025-05-30 22:56 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
74 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
66 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
67 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
68 |  | 2025-05-30 22:56 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
69 |  | 2025-05-30 22:56 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
70 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
71 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
72 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
56 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
57 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
58 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
59 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
60 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
61 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
62 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
63 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
64 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
65 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
51 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
52 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
53 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / ДТЗт: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
54 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
55 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / Д2Г: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
50 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
45 |  | 2025-05-30 22:56 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
46 |  | 2025-05-30 22:56 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
47 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
48 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
49 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M4.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
35 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
36 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
37 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
38 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
39 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
40 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
41 |  | 2025-05-30 22:56 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
42 |  | 2025-05-30 22:56 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
43 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
44 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
29 |  | 2025-05-30 22:56 | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
30 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
31 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
32 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
33 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
34 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
23 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст2: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
24 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст2: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
25 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст3: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
26 |  | 2025-05-30 22:56 | КЦТ / КЦТст3: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
27 |  | 2025-05-30 22:56 | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
28 |  | 2025-05-30 22:56 | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
19 |  | 2025-05-30 22:56 | ДВ: ОВ КЦТст2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
20 |  | 2025-05-30 22:56 | ДВ: ОВ КЦТст3 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
21 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
22 |  | 2025-05-30 22:56 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
13 |  | 2025-05-30 22:55 | КЦТ / КЦТст2: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
14 |  | 2025-05-30 22:55 | КЦТ / КЦТст2: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
15 |  | 2025-05-30 22:55 | КЦТ / КЦТст3: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16 |  | 2025-05-30 22:55 | КЦТ / КЦТст3: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
17 |  | 2025-05-30 22:55 | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
18 |  | 2025-05-30 22:55 | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
7 |  | 2025-05-30 22:55 | ДЗТ / ДТЗт: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
8 |  | 2025-05-30 22:55 | КЦТ / КЦТст1: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
9 |  | 2025-05-30 22:55 | КЦТ / КЦТст2: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
10 |  | 2025-05-30 22:55 | КЦТ / КЦТст3: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
11 |  | 2025-05-30 22:55 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
12 |  | 2025-05-30 22:55 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
1 |  | 2025-05-30 22:55 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
2 |  | 2025-05-30 22:55 | ДВ: ОВ КЦТст2 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
3 |  | 2025-05-30 22:55 | ДВ: ОВ КЦТст3 |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
4 |  | 2025-05-30 22:55 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
5 |  | 2025-05-30 22:55 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
6 |  | 2025-05-30 22:55 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1