## Sheet1
№ | * | Время | Наименование события | Статус | Качество | Качество времени | Пользователь | Значение | Ед. изм.
16373 |  | 2026-06-16 14:22 | Наличие внешнего питания (общий) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16374 |  | 2026-06-16 14:22 | Низк.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16375 |  | 2026-06-16 14:22 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16376 |  | 2026-06-16 14:22 | Статус светодиода "Готовность" |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16377 |  | 2026-06-16 14:22 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16378 |  | 2026-06-16 14:22 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16379 |  | 2026-06-16 14:22 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16380 |  | 2026-06-16 14:22 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16381 |  | 2026-06-16 14:22 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16382 |  | 2026-06-16 14:22 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16383 |  | 2026-06-16 14:22 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16384 |  | 2026-06-16 14:22 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16385 |  | 2026-06-16 14:22 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16386 |  | 2026-06-16 14:22 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16387 |  | 2026-06-16 14:22 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16388 |  | 2026-06-16 14:22 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16389 |  | 2026-06-16 14:22 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16390 |  | 2026-06-16 14:22 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16391 |  | 2026-06-16 14:22 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16392 |  | 2026-06-16 14:22 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16393 |  | 2026-06-16 14:22 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16394 |  | 2026-06-16 14:24 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16395 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16396 |  | 2026-06-16 14:24 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16397 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16398 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16399 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16400 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16401 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16402 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16403 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16404 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16405 |  | 2026-06-16 14:24 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16406 |  | 2026-06-16 14:24 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16407 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16408 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16409 |  | 2026-06-16 14:24 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16410 |  | 2026-06-16 14:24 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16411 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16412 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16413 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16414 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16415 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16416 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16417 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16418 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16419 |  | 2026-06-16 14:24 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16420 |  | 2026-06-16 14:24 | Низк.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16421 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16422 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16423 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16424 |  | 2026-06-16 14:24 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16425 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16426 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16427 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16428 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16429 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16430 |  | 2026-06-16 14:24 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16431 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16432 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16433 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16434 |  | 2026-06-16 14:24 | Низк.ур.масла тр. |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16435 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M8. ДВ5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16436 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16437 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16438 |  | 2026-06-16 14:24 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16439 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16440 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16441 |  | 2026-06-16 14:24 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16442 |  | 2026-06-16 14:24 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16443 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16444 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16445 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16446 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16447 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16448 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16449 |  | 2026-06-16 14:24 | ПС / ПС: Пуск (имп) |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16450 |  | 2026-06-16 14:24 | ДВ: ЛО ДУм расшир на сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16451 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16452 |  | 2026-06-16 14:24 | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16453 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16454 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16455 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16456 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16457 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле5. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16458 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле6. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16459 |  | 2026-06-16 14:24 | ДВ: ОВ ЛО ДУм расшир |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16460 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16461 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16462 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16463 |  | 2026-06-16 14:24 | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16464 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16465 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16466 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16467 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16468 |  | 2026-06-16 14:24 | ДВ: ОВ ЛО ДУм расшир |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16469 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M8. ДВ3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16470 |  | 2026-06-16 14:24 | ДВ: ОВ ЛО ТС |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16471 |  | 2026-06-16 14:24 | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16472 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16473 |  | 2026-06-16 14:24 | ДВ: ЛО ДУм расшир на сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16474 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M8. ДВ4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16475 |  | 2026-06-16 14:24 | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16476 |  | 2026-06-16 14:24 | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16477 |  | 2026-06-16 14:24 | ДВ: ОВ ЛО ТС |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16478 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M8. ДВ2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16479 |  | 2026-06-16 14:24 | ДВ: Вывод терминала |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16480 |  | 2026-06-16 14:24 | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16481 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M8. ДВ1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16482 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16483 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16484 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16485 |  | 2026-06-16 14:24 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16486 |  | 2026-06-16 14:24 | ПС / ПС: Пуск |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16487 |  | 2026-06-16 14:24 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16488 |  | 2026-06-16 14:24 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16489 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16490 |  | 2026-06-16 14:24 | Слот M3.Реле8. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16491 |  | 2026-06-16 14:24 | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16492 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16493 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16494 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16495 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16496 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16497 |  | 2026-06-16 14:25 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16498 |  | 2026-06-16 14:25 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16499 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16500 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16501 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16502 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16503 |  | 2026-06-16 14:25 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16504 |  | 2026-06-16 14:25 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16505 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16506 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16507 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16508 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16509 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16510 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16511 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16512 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16513 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16514 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16515 |  | 2026-06-16 14:25 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16516 |  | 2026-06-16 14:25 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16517 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЛО: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16518 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16519 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16520 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16521 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Ввод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16522 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16523 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16524 |  | 2026-06-16 14:25 | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16525 |  | 2026-06-16 14:25 | СС / СС: ТС сигн |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16526 |  | 2026-06-16 14:25 | СС / СС: БИ выведены |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16527 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16528 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16529 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16530 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16531 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле1. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16532 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле2. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 1
16533 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле3. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16534 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле4. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0
16535 |  | 2026-06-16 14:25 | Слот M3.Реле7. Статус |  | Хорошее [0] | Хорошее [0] | System | 0